## Slide 1: Presentation de stage
‘Réalisation d’un banc de test de cyclage automatisé à température cryogénique’
Stefano Zampieri
IUT Annecy, GMP
2014
Jean-Baptiste Deschamps
CERN, Département TE

## Slide 2: Sommaire
Introduction
Contexte
Cahier des charges
Partie mécanique
Partie électronique
Programmation
Conclusion

## Slide 3: Le CERN
Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire

## Slide 4: Contexte
Besoin de pièces de rechange
  Fabrication
  Tests

## Slide 5: Cahier des charges
77° K

## Slide 6
Asservissement
Enregistrement des données
Paramétrage de l’expérience
Fonction de déplacement rapide

## Slide 7: Sécurité
Arrêt d’urgence
Système de butées
Cartérisation
Séparation boîtier électrique de la partie mécanique

## Slide 8: Analyse fonctionnelle

## Slide 9: Partie mécanique
Choix des solutions
Dimensionnement
Modélisation CAO
Mise en plan

## Slide 10: Solutions
Mode de descente dans l’azote
Système de butées
Système de blocage

## Slide 11: Mode de descente
 | Avantages | Inconvénients
Solution 1 | Peu de composants | Besoin d’un moteur puissant
Solution 2 | Economies sur le moteur | Trop de composants
Solution 3 | Peu de composants | Besoin d’un moteur puissant
Solution 1
Solution 2
Solution 3

## Slide 12: Système de butées
 | Avantages | Inconvénients
Solution 1 | Peu de composants | Risques de mauvais fonctionnement
Solution 2 | Fonctionnel et fiable | Beaucoup de composants
Solution 3 | Fonctionnel et fiable. Réglage linéaire. | Beaucoup de composants
Solution 1
Solution 3

## Slide 13: Système de blocage
 | Avantages | Inconvénients
Solution 1 | Aucun composant de plus | 
Solution 2 | Réalisation et réglages simples | Le moteur fait plus d’effort
Solution 3 | Blocage par tout type de charges | Plus de composants
Solution 1
Solution 2
Solution 3

## Slide 14: Dimensionnement
Dimensionnement du moteur
  Moteur pas à pas
  Couple 1,89 Nm
  Couple non alimenté 0,066 Nm

## Slide 15
Choix d’utiliser un rapport de réduction
  Bon couple en l’abscence de courant
  Vitesse maximum du moteur inutilisée

## Slide 16
Dimensionnement des butées
  Tige filetée M8 (pas de 1,25 mm)
  Course du système 125mm
  Réglage par clé six pans

## Slide 17
Choix des matériaux
  Condensation a cause de l’azote liquide:
    Alliage d’aluminium pour les pièces fixes
    Acier inox pour les arbres (Vis de pression)

## Slide 18
Cartérisation
  Plexiglass (pour vision)
  Fente large 12mm pour qu’on ne puisse pas y passer les doigts

## Slide 19: Modèle 3D

## Slide 20: Modélisation, mises en plan et fabrication
Détection d’erreurs
Mise en plan
Fabrication

## Slide 21: Montage
Montage
Pièces usinées
Montage terminé

## Slide 22: Partie électronique
Choix des composants
Schéma électrique
Montage

## Slide 23: Choix des composants
Système d’affichage
Saisie de données
Pilotage du moteur
Acquisition de la température

## Slide 24: Système d’affichage
Peu flexible et utilisation plus compliquée
Possibilité d’une grande ergonomie et simple à programmer

## Slide 25: Saisie des données
Saisie précise et rapide, utilisation simple
Difficulté d’atteindre la valeur souhaitée

## Slide 26: Pilotage du moteur
Pilote standard adapté aux besoins du moteur
45 V maxi
2,2 A maxi
Enable mode
Utilisation simple

## Slide 27: Acquisition de la température

## Slide 28: Schéma électrique

## Slide 29: Etapes du montage

## Slide 30: Programmation
Organisation du paramétrage
Asservissement

## Slide 31: Organisation du paramétrage

## Slide 32: Asservissement
Correcteur Proportionnel:
Distance = β x ΔT
Temps entre prélèvements modifiable

## Slide 33: Assemblage du tout
-Branchement de la partie mécanique et de la partie électrique.
-Première mise en marche

## Slide 34: Debug
-Test de composant par composant
-Debug du code, fonction par fonction
-Demande beaucoup de temps
-Classeur mémoire

## Slide 35: Résultats

## Slide 36: Analyse économique
Prix total : 1462 €
  Temps d’un cyclage: 2h
  Salaire d’un employé : 50€ /h
  Des centaines de pièces a tester

## Slide 37: Conclusion
Un concept pour un système de cyclage a été développé.
Les composants mécaniques ont été définis, mis en plan, fabriqués et assemblés.
La partie électronique et programmation ont été terminés.
Le système est en cours de debugging.
Ce système sera économiquement rentable.
Prévoir plus de temps pour le debug